# HŐCSERÉLŐ

Hőcserélők rozsdamentes anyagból.

Anyagminőség: WNR 1.4301

| Teljesítmény: | 40 kW | 60 kW |
| --- | --- | --- |
| Térfogatáram/csonkméret: |  |  |
| Primer oldal: | min. 2 m3/h, 1” | min. 2.5 m3/h, 1” |
| Szekunder oldal: | min. 8 m3/h, 6/4” | min. 14 m3/h, 2” |
| Közeghőmérséklet: |  |  |
| Primer oldal: | 90°C/70°C | 90°C/70°C |
| Átmérő: | 154 mm | 154 mm |
| Névleges magasság: | 410 mm | 530 mm |
|  | Fenti primer és szekunder oldali mennyiségek esetén a hőcserélő teljesítménye min. 40 kW. | Fenti primer és szekunder oldali mennyiségek esetén a hőcserélő teljesítménye min. 60 kW. |
| Vízminőség: |  |  |
| pH | 6,8-8,2 | 6,8-8,2 |
| klorid | max. 500 mg/l | max. 500 mg/l |
| szabad klór | max. 1,3 mg/l | max. 1,3 mg/l |
| Kiskereskedelmi ár: |  |  |

Gyártó: 	Szentendrei Uszodatechnika KFT

2000 Szentendre, Kőzúzó u. 24.

Tel.: 06-26-312-422, Tel./Fax: 06-26-312-197

E-mail: info@szeusz.hu   Honlap: www.szeusz.hu